## Entête_estimatif
ELEC 141020
Hall sportif - Aubel
METRE ESTIMATIF
Localisation : | Ruelle de la Kan, 1 4880 Aubel
Maître de l'ouvrage : | Administration Communale d'Aubel Place Nicolaï, 1 4880 Aubel
Auteur de projet :

## M_estimatif
Hall sportif - Aubel
CSC n° ELEC 141020 - Hall sportif - Aubel
METRE ESTIMATIF
Lot | N. index | Grp | Désignation | NM | Qté | U | PU | Total | Total en lettre | N°
| 7 |  | T7 Electricité
| 72 |  | Basse tension ( BT)
| 72.2 |  | BT- Distribution
| 72.22 |  | Equipements - Réseau intérieur
| 72.22.4 |  | Conduites - généralités
| 72.22.4x |  | Câblage des interrupteurs
| 72.22.4x.01 |  | Câblage de toutes les commandes | PG | 1 | fft |  |  |  | 01
| 72.22.4y |  | Câblage des luminaires
| 72.22.4y.01 |  | Câblage de tous les luminaires | PG | 1 | fft |  |  |  | 02
| 72.23 |  | Equipement - Interrupteurs et prises de courants
| 72.23.3 |  | Interrupteurs et boutons poussoirs- généralités
| 72.23.3a |  | Interrupteurs - unipolaire
| 72.23.3a.01 |  | Commande locale | QP | 1 | pc |  |  |  | 03
| 72.24 |  | Equipement - Accessoires particuliers
| 72.24.1 |  | Détecteurs - généralités
| 72.24.9 |  | Détecteur de présence infrarouge
| 72.24.9a |  | Interrupteur encastré automatique de plafond 180°
| 72.24.9a.01 |  | Détecteur encastré 180° | QP | 9 | pc |  |  |  | 04
| 72.24.9b |  | Interrupteur apparent automatique de plafond 180°
| 72.24.9b.01 |  | Détecteur apparent 180° | QP | 20 | pc |  |  |  | 05
| 72.24.9c |  | Interrupteur encastré automatique de plafond 360°
| 72.24.9c.01 |  | Détecteur encastré 360° | QP | 4 | pc |  |  |  | 06
| 72.24.9d |  | Interrupetur apparent automatique de plafond 360°
| 72.24.9d.01 |  | Détecteur apparent 360° | QP | 10 | pc |  |  |  | 07
| 72.24.9e |  | Interrupteur encastré compact de passage
| 72.24.9e.01 |  | Détecteur encastré compact | QP | 2 | pc |  |  |  | 08
| 72.24.9f |  | Interrupetur apparent compact de passage
| 72.24.9f.01 |  | Détecteur apparent compact | QP | 1 | pc |  |  |  | 09
| 72.24.9g |  | Détecteur pyramide
| 72.24.9g.01 |  | Détecteur pyramide apparent | QP | 2 | pc |  |  |  | 10
| 72.24.9h |  | Télécommande installateur
| 72.24.9h.01 |  | Télécommande installateur | QP | 1 | pc |  |  |  | 11
| 72.24.9i |  | Télécommande utilisateur
| 72.24.9i.01 |  | Télécommande utilisateur | QP | 3 | pc |  |  |  | 12
| 74 |  | Appareils d' éclairage ( AE)
| 74.0 |  | AE - Généralités
| 74.00 |  | Eclairage - Principe de fonctionnement
| 74.2 |  | AE - Distribution
| 74.21 |  | Equipements - Luminaires intérieurs
| 74.21.2 |  | Luminaires intérieurs / TL - généralités
| 74.21.2x |  | Plafonniers à optique brillante
| 74.21.2x.01 |  | Plafonniers pour tennis de table | QP | 20 | pc |  |  |  | 13
| 74.21.9 |  | Luminaires intérieurs / Leds
| 74.21.9a |  | Plafonnier leds pour salle verte
| 74.21.9a.01 |  | Luminaires pour salle verte | QP | 40 | pc |  |  |  | 14
| 74.21.9b |  | Plafonnier leds pour salle bleue
| 74.21.9b.01 |  | Luminaires pour salle bleue | QP | 48 | pc |  |  |  | 15
| 74.23 |  | Equipements - Luminaires extérieurs
| 74.23.9 |  | Spot extérieur à Leds
| 74.23.9a |  | Spot 8W
| 74.23.9a.01 |  | Spot 8W | QP | 5 | pc |  |  |  | 16
| 74.23.9b |  | Spot 16W
| 74.23.9b.01 |  | Spot 16W | QP | 3 | pc |  |  |  | 17
| 74.23.9c |  | Spot 32W
| 74.23.9c.01 |  | Spot 32W | QP | 1 | pc |  |  |  | 18
| 74.8 |  | AE - Rénovation
| 74.89 |  | Démontage
| 74.89.1 |  | Démontage des éléments obsolètes
| 74.89.1a |  | Démontage des luminaires
| 74.89.1a.01 |  | Démontage des luminaires | PG | 1 | fft |  |  |  | 19
| 74.89.1b |  | Démontage des commandes existantes
| 74.89.1b.01 |  | Démontage des commandes | PG | 1 | fft |  |  |  | 20
Total offre
Correctif
Total hTVA
[5 empty] | TVA |  | 21% | 0
[5 empty] | Total TVAc |  |  | 0
Fait à Flémalle ..., le 30/10/2016
L'auteur de projet (signature, nom, qualité et cachet),

## M_estimatif (synthèse)
Hall sportif - Aubel
CSC n° ELEC 141020 - Hall sportif - Aubel
Annexe - SYNTHESE METRE ESTIMATIF
| N. index | Grp | Désignation |  |  | Total
TOTAL | [5 empty] | 112400
| 7 |  | T7 Electricité |  |  | 112400
| 72 |  | Basse tension ( BT) |  |  | 17650
| 74 |  | Appareils d' éclairage ( AE) |  |  | 94750
|  |  |  | Total offre |  | 112400
Correctif
|  |  |  | Total hTVA |  | 112400
|  |  |  | TVA | 0% | 0
|  |  |  | Total TVAc |  | 112400
Fait à ............................................., le …… / …… /………
L'auteur de projet (signature, nom, qualité et cachet),